# Vers l`obturateur

SSI                                                                                               Régulateur de température

Sonde de température du ccd

# 50 Mbit/sec

# 4 Mbit/sec

horloges

ccd vidéo

données d`image 18-bit

tensions DC

BANC DE TEST

Boite noire

lumière              sphère diffusante      objectif               lentille                               ccd

stabilisée

0.4 / 1u

DC + horloges + sonde T

vidéo

V1                                                                                                                                                                                                                                 reset gate

V2

V3

TG

V reset

Vdd

v sotie

Cs

H1

H2

H3      SW      OG      Substrat

1            2              3

4           5              6                             1           2         3                      1         2         3

7         8          9                        4         5         6                       4        5         6

7        8          9                                7          8          9

Acquisition d`image                 décalage en ligne                                                    lecture de la ligne

Circuit intégré pour la double corrélation, schéma de principe

D4          4pF

Vref             D3         2pF

Intégrateur reset

D2         1pF

Reset

D1           0.5pF                                                                                                  45pF

Vref

Reset

1pF                                                                                               intégration

+                                           +                                                                                           +     -                      +    -                        +

Vin         Reset                                                                  Reset    Polarité                                                                                                   Vout

_                                           _        +                                                                                  -       +                    -     +                       _

1pF            D1           4pF                                                          intégration

Reset

D2         2pF

Vref

D3             1pF                                                                                                    45pF

Reset                        D4             0.5pF

Intégrateur reset

Vref

| Bruit | Un électron RMS après double corrélation a 50 KHZ |
| --- | --- |
| Gain | 1-8 par pas de 0.5 |
| Tension a l`entrée | 1.56V différentiel |
| Tension en sortie | 2.5V différentiel |
| Gamme de température | -10 + 20 C |
| Linéarité | 1/1000 |
| Puissance | 50 mW |

Mosaïque 14 x 14 ccd

Ccd  LBL  2k x 2k

Electronique analogique de lecture

Mémoires et DSPs

Perspectives : chaîne intégrée complète de lecture

De la création des charges au signal vidéo

Vg ( Vinv

M

O

S

Photon

(3            (1           (2           (3           (1

A

B

C

D

(1                                                                                                                                     ( reset

v drain

(2

(s                                       vd driver

(3

sortie

transfert a trois phases

substrat

(3

( reset

Niveau de precharge

Vs                                                                                                                    Niveau de référence

(v

Niveau signal

t1  t2            t3                                                                                               t

chronogramme et aspect du signal vidéo

# Text boxes

UTILITY BOARD

Temps d`exposition

Control de température du CCD

Obturateur

Moniteur de tensions

TIMING BOARD

Communication Fibre optique

Générateur d`horloges

Initialisation system

CLOCK DRIVER BOARD

24 clock driver, -10 / +10 volts

VIDEO PROCESSEUR

2 vidéo processeur / 16-bit A/D

12 tensions DC

Power control board

Alimentation

+5V digital

+/-6.5, +/-16.5 et +36 analogique

Bloc diagramme du contrôleur  SDSU avec deux voies de lecture

Pre-amplificateur

CCD

STATION SUN

Système de refroidissement

100 – 150K

Pompage

10-6mbar

# Contrôleur SDSU

Interface

Station SUN

# Régulateur T

R

cds

cds

cds

cds

horloges

horloges

horloges

ADC

ADC

20K

20K

## SI ‘P’

R

n+