Réunion StarDICE
Jeudi 18 novembre 2021
Kélian SOMMER
Bertrand PLEZ
Eric NUSS
Johann COHEN-TANUGI
Talk : Kélian SOMMER

---
CAMÉRA INFRAROUGE FLIR TAU2
Un peu de code
Acquisition continue en mode radiométrique
Enregistrement des images au format FITS avec headers
Exécution du FFC en différents modes
Finalisation de l’intégration du protocole XML-RPC

---
Mise au point sur la Lune
Optique de 60mm F1.25 nécessitait une mise au point à l’infini
Récupération d’une monture équatoriale pour faciliter le suivi
→ Takashi EM6
Distance hyperfocale ~ 225m
→ focus sur la Lune ⇒ focus sur les cirrus (6-8 km)
Gibbeuse décroissante à 75%, 26/10/2021
30px

---
Étude de la réponse du capteur
Prise de données sur corps noir
→ étude de la gaussianité
Présence d’un genre de « peigne » sur l’histogramme
→ s’annule quand on stack

---
Étude des modes FFC (1/2)

---
Étude des modes FFC (2/2)
Bruit spatial ɑ taille de crop2
FFC Lepton ≠ FFC Tau2
σFFC(CN) > σFFC(SHUTTER)
→ paramètres de calibration

---
Difficultés (1/2)
Tau2 nécessite des paramètres d’entrée locaux : distance de l’objet, emissivité, humidité, température du background, température de l’atmosphère
S = \tau_{\text{win}}\left(\tau_{\text{atm}}[\epsilon W(T_{\text{object}}) \\ + (1-\epsilon)W(T_{\text{background}})] + (1-\tau_{\text{atm}})W(T_\text{atm})\right) \\ + r_{\text{win}} W(T_{\text{det}})+(1 - \tau_{\text{win}} - r_{\text{win}})W(T_{\text{win}}) S = \tau_{\text{win}}\left(\tau_{\text{atm}}[\epsilon W(T_{\text{object}}) \\ + (1-\epsilon)W(T_{\text{background}})] + (1-\tau_{\text{atm}})W(T_\text{atm})\right) \\ + r_{\text{win}} W(T_{\text{det}})+(1 - \tau_{\text{win}} - r_{\text{win}})W(T_{\text{win}})

---
Difficultés (2/2)
Transmission de l’objectif 60 mm est nécessaire pour mesurer convenablement les flux radiométriques
Fichier de calibration manquant :
CameraSerialSettings::setLens(): Error setting lens 60mm, unknown
→ contact avec Workswell : renvoie vers le vendeur

---
À suivre...
Prise de données photométrique x infrarouge
→ pas possible depuis les coupoles de l’UM occupées par les TP de M1
→ caméras CCD utilisées
Attente livraison CMOS ZWO + queue d’aronde + platine micrométrique par la Clef des Étoiles